## 1 单位工程汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：电气部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 拆除工程
1.2 | 安装工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
合计=1+2+3+4+5 |  |  |  | 0

## 2 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
拆除工程
1 | 070201240001 | 拆除电线管 | 配件及引线拆除、镀锌电线管拆除、搬运至指定地点、清理现场。 | m | 1850
2 | 070201273001 | 拆除电线 | 接头线拆除、导线拆除、搬运至指定地点、清理现场。 | m单线 | 5550
3 | 070201337001 | 拆除开关插座 | 接头线拆除、开关及插座拆除、搬运至指定地点、清理现场。 | 套 | 49
4 | 粤R2-1-67 | 成套配电箱拆除 | 1、断电、配件拆除、箱体拆除、搬运至指定地点、清理现场 2、部位：停车场 | 台 | 6
5 | 070201312001 | 拆除灯具 | 1、接头线拆除、组装型荧光灯具拆除、电容器拆除、搬运至指定地点、清理现场。 2、部位：停车场 | 套 | 79
拆除工程合计
安装工程
6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢 3.规格:DN20mm 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构明配 | m | 1850
7 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢 3.规格:DN25mm 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构明配 | m | 110
8 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢 3.规格:DN40mm 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构明配 | m | 125
9 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢 3.规格:DN75mm 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构明配 | m | 150
10 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:明装 | 个 | 176
11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 3.型号:ZR-BV-2.5mm² 6.配线部位:地下室 | m | 5550
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
12 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 3.型号:ZR-BV-4mm² 6.配线部位:地下室 | m | 330
13 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 3.型号:ZR-BV-6mm² 6.配线部位:地下室 | m | 375
14 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 3.型号:ZR-BV-16mm² 6.配线部位:地下室 | m | 240
15 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 3.型号:ZR-BV-25mm² 6.配线部位:地下室 | m | 640
16 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 3.型号:ZR-BV-35mm² 6.配线部位:地下室 | m | 320
17 | 030404031001 | 小电器 | 1.压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 16 | 个 | 6
18 | 030404031002 | 小电器 | 1.压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 35 | 个 | 24
19 | 030412001001 | 防爆灯 | 1.名称:防爆灯（含光源、含自动感应装置） 2.规格:36W 3.安装方式:吸顶安装 | 套 | 34
20 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:总配电箱AL1 2.安装方式:挂墙安装 | 台 | 1
21 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:总配电箱AL2 2.安装方式:挂墙安装 | 台 | 1
22 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:总配电箱AL3 2.安装方式:挂墙安装 | 台 | 1
23 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称、型号:照明配电箱1AL-8AL 2.挂墙式安装 | 台 | 8
24 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A/230V 3.安装方式:壁装 | 个 | 36
25 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二三极插座 2.规格:16A/230V 3.安装方式:壁装 | 个 | 13
26 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:常亮吸顶灯 2.规格:36W 3.安装方式:吸顶安装 | 套 | 45
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气部分 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
27 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:感应灯 2.规格:36W 3.安装方式:吸顶安装 | 套 | 34
28 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级:1kV以下交流供电 | 系统 | 1
安装工程合计
分部分项合计
措施项目
29 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 3 综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：电气部分
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计

## 4 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
2 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费
合 计

## 5 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | —

## 6 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
合 计

## 7 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气部分
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）